Barranquilla, 1 de septiembre de 2025

COMUNICADO TÉCNICO

Análisis de Agua de Piscinas – Informe No. 26007

Fecha del informe: 01 de septiembre de 2025

Lugar de muestreo: Conjunto Residencial Puerta Dorada – La Bahía, Barranquilla

Normatividad de referencia: Resolución 00001618 de 2010

Estimados,

Un laboratorio que cuente dentro de sus certificaciones con una acreditación por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en la norma ISO/IEC 17025, es un prestador de servicios de ensayo que opera de forma competente, imparcial y coherente y que tiene la capacidad de generar resultados válidos, identificando los factores que afectan al resultado de la medición y que asegura la calidad en cada paso de sus procedimientos establecidos.

Cada una de las determinaciones realizadas por un laboratorio de ensayo deben pasar por un proceso de verificación, el cual consiste en la aportación de evidencia objetiva de que un ítem dado satisface los requisitos especificados. Para una determinación en matriz AGUA DE PISCINA, todo laboratorio debe demostrar que tiene la capacidad para emitir resultados que sean coherentes,

Con base a lo anterior, los métodos utilizados son aplicables a las matrices descritas y su rango de operación dependerá de aspectos relevantes para cada método como por ejemplo, la cantidad de muestra, el proceso de pretratamiento utilizado y la presencia de interferencias que no permitan la emisión de resultados confiables, razón por la cual el laboratorio, de acuerdo con la NTC-ISO/ IEC 17025, desarrolló su aplicación a través de la verificación y/o validación para asegurar el desempeño del Método, validado y acreditado por el IDEAM y/o el ente acreditador aplicable.

Los siguientes comentarios representan una posible interpretación de los resultados, con base a la experticia y respaldo técnico del laboratorio:

Resumen de resultados

Se evaluaron dos piscinas del conjunto residencial: Piscina de adultos (código 291622) y Piscina de entrenamiento (código 291623), bajo parámetros fisicoquímicos, in-situ y microbiológicos.

Cumplen con la normatividad:

- Fisicoquímica: Alcalinidad, dureza total, conductividad eléctrica y pH (ambas piscinas).

- Microbiología: Coliformes termotolerantes, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y mesoaerobios (todas ausentes o dentro de rango).

No cumplen:

- Piscina de adultos:

  - Cloro libre: 0,4 mg/L (valor aceptable: entre 1 y 3 mg/L).

- Piscina de entrenamiento:

  - Cloro libre: 0,9 mg/L (por debajo del rango 1–3 mg/L).

Interpretación general

- Ambas piscinas presentan un nivel de cloro libre por debajo del mínimo requerido, lo que disminuye la capacidad desinfectante del agua.

- A pesar de estas no conformidades, la calidad microbiológica es adecuada y sin riesgo sanitario inmediato, ya que no se detectaron bacterias patógenas.

Plan de acción sugerido

- Ajuste inmediato de desinfección:

  - Incrementar la dosificación de cloro hasta alcanzar valores dentro del rango normativo (1–3 mg/L).

  - Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas dosificadores.

- Mantenimiento preventivo:

  - Realizar limpieza profunda de las superficies de ambas piscinas.

  - Revisar y lavar los filtros y el sistema de recirculación.

- Monitoreo y seguimiento:

  - Repetir el análisis de cloro libre en cuanto sea posible.

  - Establecer control semanal de cloro libre y pH.

Conclusión

El agua de las piscinas cumple con los parámetros microbiológicos, garantizando que no hay riesgo sanitario inmediato. Sin embargo, se requiere ajustar los niveles de cloro libre en ambas piscinas para asegurar condiciones estables, seguras y en conformidad con la normatividad vigente.

Estas hipótesis parten solo de teoría y podrían verificarse revisando las condiciones operativas del punto y los productos químicos utilizados, cosas que son más ampliamente conocidas por el cliente directamente, por lo que, NO representan un concepto definitivo por parte del laboratorio.

Agradecemos su comprensión y confianza.

Cordialmente,

Juan Bustamante R.

Coordinador I+D Laboratorio

Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. – SERAMBIENTE S.A.S