INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO

{var_1}

Monitoreo de emisión de ruido realizado el {monitoreo_de_emision_de_ruido_realizado_el_1} en {var_2}

{var_3}

{var_4}TABLA DE CONTENIDO

1.INFORMACIÓN GENERAL81.1.Información de la empresa81.2.Empresa responsable del estudio81.3.Fecha de la medición81.4.Hora de medición91.5.Descripción de los tiempos e intervalos de medición91.6.Propósito de la medición101.7.Ubicación de la medición112.INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA123.PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN UTILIZADO133.1. Determinación de emisión de ruido	13

3.2. Ajustes de los niveles de presión sonora	14

3.3. Determinación de los valores de Correcciones K	15

{chart_indices}

3.4. Metodología en campo174.CARACTERISTICAS DE LA MEDICIÓN204.1.Condiciones predominantes204.2.Condiciones atmosféricas204.3.Procedimiento para la medición del viento234.4.Naturaleza / estado del terreno entre la fuente y el receptor244.5.Ubicación de asentamientos poblacionales y potenciales receptores de interés en ecosistemas estratégicos245.RESULTADOS DE LA MEDICIÓN265.1 Normativa aplicable265.2 Resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada265.3 Cálculos utilizados296.DESCRIPCIÓN Y VARIABILIDAD DE LAS FUENTES DE SONIDO EXISTENTES317.INCERTIDUMBRE DE MEDICIONES327.1.  Regla de decisión y declaración de conformidad328. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES349.BIBLIOGRAFÍA3610. ANEXOS3711. HISTORIAL DE CAMBIOS38TABLAS

Tabla 1. Hora de Inicio y finalización.	9

Tabla 2. Distribución de tiempos de medición y espera	10

Tabla 3. Intervalos de referencia empleados	10

Tabla 4. Descripción y ubicación xxx xxxx xxx de muestreo emisión de ruido.	11

Tabla 5. Verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma.	19

Tabla 6. Variables meteorológicas.	22

Tabla 7. Variables meteorológicas.	22

Tabla 8. Datos en crudo de velocidad del viento	23

Tabla 9. Identificación de Asentamientos poblacionales y ecosistemas estratégicos.	25

Tabla 10. Estándares máximos permisibles emisión de ruido	26

Tabla 11. Emisión de ruido horario diurno	27

Tabla 12. Emisión de ruido nocturno	27

Tabla 13. Cálculos de emisión de ruido horario diurno	29

Tabla 14. Cálculos de emisión de ruido horario nocturno	30

Tabla 15. Identificación de las fuentes de sonido existentes	31

Tabla 16. Anexos del informe técnico	37

Tabla 17. Historial de cambios.	38

ÍNDICES DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Comparación emisión de ruido diurno Vs norma diurna	27

Gráfica 2. Comparación emisión de ruido nocturno Vs norma nocturna	28

ÍNDICES DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Mediciones en el punto Punto 1 jornada diurna	24

Fotografía 2. Mediciones en el punto Punto 1 jornada nocturna	24

Fotografía 3. Mediciones en el punto Punto 2 jornada diurna	24

Fotografía 4. Mediciones en el punto Punto 2 jornada nocturna	24

Fotografía 5. Mediciones en el Punto 3 jornada diurna	24

Fotografía 6. Mediciones en el Punto 3 jornada nocturna	24

ÍNDICES DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación xxx xxx xxxx de monitoreo de emisión de ruido.	11

Figura 2. Equipos de monitoreo de ruido – (imágenes de referencia).	12

Figura 3. Ubicación del sonómetro según Resolución 0627 de 2006	18

Figura 4. Rosa de viento histórica de la zona de monitoreo.	22

Figura 5. Identificación de asentamientos poblacionales	25

Figura 6. Mapa detallado de la posición de las fuentes de sonido, objetos relevantes y puntos de monitoreo	31

Figura 7. Declaración binaria con la regla de aceptación simple	33

# INFORMACIÓN GENERAL

## Información de la empresa

| Razón social: | {tag_razon_social} |
| --- | --- |
| Correo contacto ambiental: | {tag_correo_valor} |
| Nombre del cliente | {tag_representante} |
| Teléfono: | {tag_telefono_valor} |
| Dirección: | {tag_direccion} |
| Departamento: | {tag_departamento} |
| Ciudad o municipio: | {tag_ciudad} |
| Actividad económica: | {tag_actividad_economica} |

## Empresa responsable del estudio

{contrato_los_servicios_de_servicios_de_ingenieria__1} contrató los servicios de Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. - ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., para desarrollar un monitoreo de emisión de ruido, en {var_2} ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. es una empresa acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – (IDEAM), a través de la Resolución {un_monitoreo_de_emision_de_ruido_en_serambiente_s__1}, vigente hasta el {vigente_hasta_el_1} para producir información cuantitativa física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes; se encuentra ubicada en la carrera 41 # 73B-72 en la ciudad de Barranquilla.

## Fecha de la medición

Las mediciones de emisión de ruido se llevaron a cabo en {las_mediciones_de_emision_de_ruido_se_llevaron_a_c_1} de monitoreo, ubicados en el área de estudio de la compañía {var_1}, la cual se localiza en el {de_monitoreo_ubicados_en_el_area_de_estudio_de_la__1} Cabe señalar que, la jornada de monitoreo se ejecutó durante el {cabe_se_alar_que_la_jornada_de_monitoreo_se_ejecut_1} Para ello se tuvo en cuenta los criterios establecidos en la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, los requerimientos del interesado y los procedimientos internos para el monitoreo de emisión de ruido y ruido ambiental de ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. y lo planificado en el plan de monitoreo.

- PO-PSM-01 –Planeación y ejecución del servicio.

- PO-PSM-11 Procedimiento de medición de emisión de ruido y ruido ambiental.

- FO-PO-PSM-72-06 Plan de monitoreo.

- PO-PSM-65 Procedimiento para la elaboración de informes técnicos de ruido ambiental y emisión de ruido.

## Hora de medición

El monitoreo se realizó {el_monitoreo_se_realizo_1} en cada punto de medición, los detalles de la fecha y hora de medición se especifican en la Tabla 1.

Tabla 1. Hora de Inicio y finalización.

| Punto | Fecha | Hora de la medición |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jornada diurna |  | Jornada nocturna |  |
|  |  | Inicio | Finalización | Inicio | Finalización |
| Nombre del punto | {var_19} |  |  |  |  |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX.

## Descripción de los tiempos e intervalos de medición

Siguiendo lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 0627 de 2006, el tiempo de medida para monitoreos de emisión de ruido, por cada punto de muestreo es de una hora, la cual puede ser medida de forma continua o con intervalos de tiempo distribuidos uniformemente dentro de la misma, hasta obtener como mínimo {siguiendo_lo_establecido_en_el_articulo_5_de_la_re_1} dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 0627 de 2006, en la Tabla 2 se presentan la distribución de tiempos de medición y espera empleada durante las jornadas de medición en cada punto evaluado.

Tabla 2. Distribución de tiempos de medición y espera

| Actividad | Duración (min) |
| --- | --- |
| Medición 1 | 4 |
| Descanso 1 | 10 |
| Medición 2 | 4 |
| Descanso 2 | 10 |
| Medición 3 | 4 |
| Descanso 3 | 10 |
| Medición 4 | 4 |
| Descanso 4 | 10 |
| Medición 5 | 4 |
| Total, medición | 20 |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX.

Los intervalos de referencia empleados para jornadas diurna y nocturna fueron los establecidos por el artículo 2 de la Resolución 0627 de 2006, siendo estos:

Tabla 3. Intervalos de referencia empleados

| Diurno | Nocturno |
| --- | --- |
| De 7:01 a 21:00 horas | De 21:01 a 7:00 horas |

Fuente: Resolución 0627 del MAVDT actualmente MADS., 2006.

## Propósito de la medición

El propósito de la medición es determinar los niveles de emisión de ruido generados en cada uno de {el_proposito_de_la_medicion_es_determinar_los_nive_1} de monitoreo establecidos; en cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Resolución 0627 de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, con el fin de conocer la situación acústica en el área de estudio.

## Ubicación de la medición

Se llevaron a cabo mediciones de emisión de ruido en {aron_a_cabo_mediciones_de_emision_de_ruido_en_1} los cuales se encuentran ubicados en el área de estudio de la empresa {el_area_de_estudio_de_la_empresa_1} en el xxxxx xxxx, xxxxx xxxx.; siguiendo lo indicado en la Resolución 0627 del 7 de abril de 2006, las mediciones de emisión de ruido se realizaron con el sonómetro ubicado siempre hacia las fuentes ruidosas, sobre un trípode a 1,2 metros del suelo y a 1,5 metros de distancia de la fachada o fuente de ruido.

{var_5}

A continuación, se presenta la ubicación geográfica {las_mediciones_de_emision_de_ruido_se_llevaron_a_c_1} de monitoreo. Estos se ubicaron de acuerdo con el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y coordenadas planas Magna Sirgas con origen Nacional. Las coordenadas se relacionan en la Tabla 4 y la ubicación geográfica en la Figura 1.

Tabla 4. Descripción y ubicación {4_descripcion_y_ubicacion_1} de muestreo emisión de ruido.

| Puntos | Cota (msnm) | Georreferenciación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Coordenadas Geográficas WGS84 |  | Sistema Magna sirgas Origen Nacional (m) |  |
|  |  | Norte(N) | Oeste(W) | Norte(N) | Este(E) |
| {var_20} | {fuente_serambiente_s_a_s_3} | {var_21} | {var_22} | {var_23} | {var_24} |
| {var_20} | {fuente_serambiente_s_a_s_3} | {var_21} | {var_22} | {var_23} | {var_24} |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_1}

Figura 1. Ubicación {1_ubicacion_1} de monitoreo de emisión de ruido.

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth, XXXX.

# INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

El equipo utilizado para la medición fue un sonómetro automático {el_equipo_utilizado_para_la_medicion_fue_un_sonome_1} {el_equipo_utilizado_para_la_medicion_fue_un_sonome_2}. Las mediciones se efectuaron aplicando un filtro de ponderación frecuencia (db(A)) y un filtro de ponderación temporal S (Slow, respuesta, lenta), con micrófono desmontable y pantalla de viento.

Para la verificación del correcto funcionamiento del sonómetro, se utilizó un calibrador acústico con precisión tipo 1 para sonómetros con una frecuencia de salida de 1000 Hz y 114 dB, con una dispersión de menos del 1% marca {el_equipo_utilizado_para_la_medicion_fue_un_sonome_1} {el_equipo_utilizado_para_la_medicion_fue_un_sonome_1}.

Los datos de calibración, el ajuste y la fecha de vencimiento del certificado del sonometro y calibrador se encuentran en el Anexo 3. Calibraciones de equipos y Fichas técnicas y adicionalmente la ficha técnica correspondiente para estos mismos equipos.

| Equipos de monitoreo |  |
| --- | --- |
| Sonómetro {el_equipo_utilizado_para_la_medicion_fue_un_sonome_2} | Verificador acústico {el_equipo_utilizado_para_la_medicion_fue_un_sonome_2} |

Figura 2. Equipos de monitoreo de ruido – (imágenes de referencia).

Fuente: Manual del Equipo {fuente_manual_del_equipo_1}

# PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN UTILIZADO

Los resultados obtenidos en las medidas de la emisión de ruido son utilizados para la verificación de los niveles de emisión de ruido por parte de la compañía {var_1}, ubicada en el {los_resultados_obtenidos_en_las_medidas_de_la_emis_1}. Las mediciones de la emisión de ruido se efectúan en un intervalo unitario de tiempo de medida de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 y con el procedimiento descrito en el Capítulo I del Anexo 3, de la Resolución 0627 de 2006.

Los parámetros monitoreados fueron:

- LAeq (Slow)

- {var_6}

- Lmax

- Lmin

- LAeq (Impulse)

## 3.1. Determinación de emisión de ruido

Escenario 1: Medición con ruido residual (método directo):

La emisión o aporte de ruido de cualquier fuente se obtiene al restar logarítmicamente, el ruido residual corregido, del valor del nivel de presión sonora corregido continuo equivalente ponderado A, - LRAeq, T -, como se expresa a continuación:

Leqemisión = 10 log (10 (LRAeq, 1h) /10 – 10 (LRAeq, 1h, Residual) /10)

Dónde:

Leqemisión: Nivel de emisión de presión sonora, o aporte de la(s) fuente(s) sonora(s), ponderado A,

LRAeq,1 h: Nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado A, medido en una hora,

LRAeq,1 h, Residual: Nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado A, Residual, medido en una hora.

{var_7}

{var_8}.

Escenario 2: L90 Corregido a cambio del valor del ruido residual corregido

La emisión o aporte de ruido de cualquier fuente se obtiene al restar logarítmicamente, el ruido residual corregido, del valor del nivel de presión sonora corregido continuo equivalente ponderado A, - LRAeq, T -, como se expresa a continuación:

Leqemisión = 10 log (10(LRAeq,1h)/10 – 10(L90Corr)/10)

Dónde:

Leqemisión: Nivel de emisión de presión sonora, o aporte de la(s) fuente(s) sonora(s), ponderado A,

LRAeq,1 h: Nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado A, medido en una hora,

L90Corr: Nivel percentil L90 corregido, cuando no es posible realizar la medición directa del ruido residual, conforme al parágrafo de la Resolución 627 de 2006.

Para el cálculo de Leqemisión del presente estudio se empleó L90 Corregido a cambio del valor del ruido residual corregido, en aplicación del parágrafo relacionado en el artículo 4 de la Resolución 627 de 2006, el cual indica que “Sí por alguna razón no es posible medir el ruido residual, se toma como valor el correspondiente al nivel percentil L90. En el informe técnico se deben especificar las razones por las cuales no fue posible medir el ruido residual”. La imposibilidad de medición directa del ruido residual se debe a {escenario2_causa_no_medicion_directa_65_06}, cuya interrupción no es viable debido a restricciones operativas del proceso productivo. Esta condición fue verificada en campo durante la ejecución de la medición, identificándose que la fuente permanece en funcionamiento continuo, lo que impide la obtención de un estado de referencia sin contribución de la misma. Se reconoce que este procedimiento constituye un método indirecto de estimación del ruido residual, por lo cual presenta limitaciones en la representatividad frente a una medición directa, las cuales deben ser consideradas en la interpretación de los resultados.

## 3.2. Ajustes de los niveles de presión sonora

Los niveles de presión sonora continuo equivalente ponderados A, LAeq, T, LAeq, T, Residual {laeq_t_residual_1}, se corrigen por impulsividad, tonalidad, condiciones meteorológicas, horarios, tipos de fuentes y receptores, para obtener niveles corregidos de presión sonora continuo equivalente ponderados A, LRAeq, T, LRAeq, T, Residual y {eq_t_lraeq_t_residual_y_1}respectivamente. La siguiente expresión servirá como base para efectuar dichas Correcciones:

Dónde:

KI= es un ajuste por impulsos (dB(A)(A))

KT =es un ajuste por tono y contenido de información (dB(A)(A))

KR =es un ajuste por la hora del día (dB(A)(A))

KS =es un ajuste (positivo o negativo) para ciertas fuentes y situaciones, por ejemplo, bajas frecuencias (dB(A))

(X) =corresponde a cualquiera de los parámetros de medida de que trata el artículo 4 la Resolución 0627 de 2006 MVADT

El nivel de presión sonora continúo equivalente ponderado A, LAeq, T, solo se corrige por un solo factor K, el de mayor valor en dB(A). Para corregir los niveles equivalentes por tonos y por impulsividad se debe proceder como se especifica en el Anexo 2 de la Resolución 0627 del 2006, que aplican para Emisión de ruido.

## 3.3. Determinación de los valores de Correcciones K

La corrección de nivel KS se aplica de la siguiente manera:

Si el ruido proviene de las instalaciones de ventilación y climatización, bajas frecuencias:

- 5 dB(A) en periodo diurno;

- 8 dB(A) en periodo nocturno.

La corrección de nivel KR por horarios se aplica de la siguiente manera:

Si se desea calcular el nivel equivalente corregido ponderado por frecuencia A para el día y la noche LRAeq, dn, se efectúa la medición nocturna de ruido de la fuente específica, si esta funciona durante la noche, para tener en cuenta el grado de molestia que pueda causar a las personas se hace una corrección por adición de 10 dB(A) para el período nocturno en el cual funcione la fuente específica.

La corrección de nivel KT se determina de la siguiente manera:

Se toma en consideración los componentes tonales del ruido en el lugar de la medición y durante el tiempo que estén presentes estos tonos.

- Por percepción nula de componentes tonales: 0 dB(A)

- Por percepción neta de componentes tonales: 3 dB(A)

- Por percepción fuerte de componentes tonales: 6 dB(A)

La manera detallada de evaluar la presencia de componentes tonales se presenta a continuación:

Se hace un análisis con resolución de 1/3 de octava. Se calcula la diferencia:

L = Lt – Ls

Dónde:

Lt: Es el nivel de presión sonora de la banda f que contiene el tono puro.

Ls: Es la media de los niveles de las dos bandas situadas inmediatamente por encima y por debajo de f.

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales, entre 20 a 125 Hz:

- Si L < 8 dB(A), no hay componentes tonales.

- Si 8 dB(A)≤ L ≤ 12 dB(A), hay componente tonal neto.

- Si L > 12 dB(A), hay componente tonal fuerte.

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales, entre 160 a 400 Hz:

- Si L < 5 dB(A), no hay componentes tonales.

- Si 5 dB(A)≤ L ≤ 8 dB(A), hay componente tonal neto.

- Si L > 8 dB(A), hay componente tonal fuerte.

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales a partir de 500 Hz:

- Si L < 3 dB(A), no hay componentes tonales.

- Si 3 dB(A) ≤ L ≤ 5 dB(A), hay componente tonal neto.

- Si L > 5 dB(A), hay componente tonal fuerte.

La corrección de nivel KI se determina de la siguiente manera:

Se toma en consideración los componentes impulsivos en el lugar de la medición y durante el tiempo que estén presentes los respectivos impulsos.

- Por percepción nula de componentes impulsivos: 0 dB(A)

- Por percepción neta de componentes impulsivos: 3 dB(A)

- Por percepción fuerte de componentes impulsivos: 6 dB(A)

El ruido que se evalúa tiene componentes impulsivos si se perciben sonidos de alto nivel de presión sonora y duración corta. Para evaluar de manera detallada la presencia de componentes impulsivos se establece el siguiente procedimiento:

Para una determinada fase de ruido de duración Ti en la cual se percibe un ruido impulsivo:

- Se mide el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, durante Ti, LA, Ti.

- Se mide el nivel de presión sonora ponderado A, determinado con la característica temporal Impulso (Impulse; en inglés), promediado en el tiempo Ti, LAI.

- Se calcula la diferencia:

Li = LAI - LA, Ti.

Si LI < 3 dB(A), no hay componentes impulsivos, Si 3 dB(A)≤ LI ≤ 6 dB(A), hay percepción neta de componentes impulsivos y Si LI > 6 dB(A), hay percepción fuerte de componentes impulsivos.

## 3.4. Metodología en campo

Para la realización de las mediciones en campo de emisión de ruido en el área de estudio de la empresa {var_1} en el {de_la_empresa_en_el_1} se tuvo en cuenta lo estipulado por la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006 y en el procedimiento interno PO– PSM– 11 y FO-PO-PSM-72-06, Procedimiento de medición de emisión de ruido y ruido ambiental y Plan de monitoreo, respectivamente. Se seleccionaron {aron_a_cabo_mediciones_de_emision_de_ruido_en_1} los {var_9} en atención al protocolo y se verificaran las coordenadas de dichos puntos en campo. Esto es con el fin de mantener la trazabilidad de la información y poder realizar un análisis comparativo de los resultados si así se requiere.

Inicialmente se hizo un recorrido de reconocimiento de los puntos, el sonómetro fue ubicado aleatoriamente teniendo en cuenta el capítulo I del anexo 3 de la Resolución 0627 del 07 de 2006. Después de haber reconocido los puntos, el sonómetro fue ubicado a 1,2 metros de altura y 1,5 metros del frente de las fuentes generadoras de ruido (Ver Figura 3).

Figura 3. Ubicación del sonómetro según Resolución 0627 de 2006

Fuente: Protocolo para la medición de emisión de ruido, ruido ambiental y realización

de mapas de ruido., 2006.

Antes de iniciar el monitoreo se realizó la medición de la velocidad del viento con (Relacionar equipo empleado). {relacionar_equipo_empleado_1} de manera preventiva con el fin de evitar desperfectos durante la medición (ver ítem 4.3Procedimiento para la medición del viento). Adicionalmente se verificó los parámetros de medición en el equipo, siendo estos:

- Nivel de presión sonora equivalente ponderado A,

- Ponderado lento (S) en el medidor 1,

- Ponderado impulsivo (I) en el medidor 2

- Resolución 1/3 de octava.

Después de configurar los parámetros de medida del equipo, se procedió a realizar {despues_de_configurar_los_parametros_de_medida_del_1}

Al terminar la jornada se realizó nuevamente la verificación del equipo, con el fin de asegurar las condiciones iniciales y una toma de datos representativa. Adicionalmente, se supervisó e identificó las posibles fuentes generadoras de ruido, llevando así un control y registro en la documentación, así como la verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma. A continuación, en la Tabla 5 se presentan los datos de calibración tomadas en campo, las cuales se relacionan en el anexo 5 correspondiente a planillas de campo.

Tabla 5. Verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma.

| Datos de calibración |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Sonómetro | {var_25} | ¿Cumple calibración en todos los días? (114 dB(A)) |  |  |  |  |
| Serial sonómetro | {var_25} | SI |  |  | NO |  |
| Diurno |  | Nocturno |  |  |  |  |
| Fecha | {var_25} | Fecha |  | {var_27} |  |  |
| Hora cal. Inicial | {var_25} | Hora cal. Inicial |  | {var_27} |  |  |
| Hora cal. Final | {var_25} | Hora cal. Final |  | {var_27} |  |  |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_1}

# CARACTERISTICAS DE LA MEDICIÓN

## Condiciones predominantes

{contrato_los_servicios_de_servicios_de_ingenieria__1} fue objeto de evaluación de emisión de ruido asociada al desarrollo de su actividad. Para la fecha y hora del monitoreo el comportamiento de las operaciones desarrolladas {asociada_al_desarrollo_de_su_actividad_para_la_fec_1}

## Condiciones atmosféricas

El clima es el resultado de numerosos factores que actúan conjuntamente, los accidentes geográficos, como montañas y mares influyen decisivamente en sus características. Para determinar estas características, podemos considerar como esenciales un reducido grupo de elementos: la temperatura, la humedad, la presión atmosférica.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0627 de 2006, Artículo 20 parágrafo I, la velocidad del viento se debe medir utilizando un ({de_acuerdo_con_lo_establecido_en_la_resolucion_062_1} si esta es mayor a 3 m/s, se debe utilizar una pantalla anti-viento adecuada de acuerdo con la velocidad del viento medido, y aplicar la respectiva corrección de acuerdo con las curvas de respuesta que el fabricante de las pantallas anti-viento y micrófonos suministra.

### 4.2.1 La temperatura

La temperatura atmosférica es un indicador de la cantidad de energía calorífica acumulada en el aire; la temperatura del aire suele medirse en escala Celsius (°C), y para ello, se usa el termómetro como instrumento de medición. La temperatura depende de diversos factores, por ejemplo, la inclinación de los rayos solares, el tipo de sustratos, la dirección y fuerza del viento, la latitud, la altura sobre el nivel del mar, la proximidad de masas de agua, entre otros factores.

### 4.2.2. Humedad en el aire

La humedad indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Según las relaciones psicométricas, la humedad del aire está relacionada con la temperatura ambiente y la presión atmosférica del lugar de medición.

### 4.2.3 La precipitación

La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro, conformado de partículas acuosas de forma sólida o líquida que caen de las nubes y llegan al suelo. Existen varios tipos de precipitación dependiendo de la cantidad o forma en que caen las partículas, el diámetro se halla generalmente comprendido entre 0,5 y 7 mm, (1 mm de precipitación es la lámina que alcanzaría un litro de agua sobre una superficie de un metro cuadrado, sin que se evapore o percole), y caen a una velocidad del orden de los 3 m/s. Dependiendo del tamaño de las gotas que lleguen al suelo y de cómo caigan existen distintos tipos de precipitación líquida: llovizna (gotas pequeñas que caen uniformemente), chubasco (gotas de mayor tamaño y que caen de forma violenta e intensa). La intensidad de la precipitación es la razón del incremento de la altura que alcanza la lluvia respecto al tiempo, se clasifica en ligera (2.5mm/hr o menos), moderada (2.5 a 7.5 mm/hr) y fuerte (mayor a 7.5 mm/hr) según corresponda.

### 4.2.4 Presión atmosférica

La presión atmosférica es el peso del aire por unidad de superficie. El cual es ejercido en todas las direcciones (Román, 2017).

### 4.2.5 Vientos

El viento hace referencia al movimiento del aire de una zona a otra. Existen diferentes causas que provocan la existencia del viento, pero normalmente es originado cuando entre dos puntos se establece cierta diferencia de presión o temperatura. La velocidad del viento tiene diversas unidades de medida en las que se encuentra Kilómetros por hora (km/h), metros por segundo (m/s), nudos. (Román, 2017).

Las condiciones atmosféricas reportadas fueron registradas por una {las_condiciones_atmosfericas_reportadas_fueron_reg_1}, la cual se encuentra ubicada en el xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx. El registro de las diferentes variables atmosféricas se reporta en la Tabla 6 y en la Tabla 7, se observa la velocidad del viento, la cual fue medida con un ({tabla_7_se_observa_la_velocidad_del_viento_la_cual_1}) durante la etapa de campo.

Tabla 6. Variables meteorológicas.

| Fecha | T (°C) | P (mmHg) | H (%) | PP (mm) | Dirección del viento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} |
| {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} |

{var_10}

Tabla 7. Variables meteorológicas.

| Fecha | V (m/s) |
| --- | --- |
| {var_25} | {var_25} |
| {var_25} | {var_25} |

{var_11}

Figura 4. Rosa de viento histórica de la zona de monitoreo.

{var_12}

En la Figura 4 se muestra la rosa de los vientos, presentando explícitamente la dirección y velocidad predominante del viento en la zona de estudio. En la rosa se presenta gráficamente la dirección cardinal y la clasificación de la distribución de frecuencias de velocidades del viento en la zona de estudio determinada. Con respecto a la dirección del viento, se evidencia que existe predominancia de los vientos provenientes de la dirección {4_se_muestra_la_rosa_de_los_vientos_presentando_ex_1} presentando una frecuencia de xx%.

## Procedimiento para la medición del viento

{var_13}

Teniendo en cuenta lo establecido en el PO-PSM-11 procedimiento de mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental, para la determinación de la velocidad del viento durante el periodo de monitoreo se utilizó la estación meteorológica {fuente_serambiente_s_a_s_1} El ingeniero de campo ubicó el equipo y veleta en la misma altura en la que se encontraba el micrófono del equipo de medición. Realizó la descarga de los registros de la estación meteorológica para cada memoria de medición y registró el valor máximo de velocidad del viento presentado durante la misma en el formato de campo Planilla de campo emisión de ruido y ruido ambiental FO-PO-PSM-11-01. {en_el_formato_de_campo_planilla_de_campo_emision_d_1}

{var_14}

Teniendo en cuenta lo establecido en el PO-PSM-11 procedimiento de mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental, para la determinación de la velocidad del viento durante el periodo de monitoreo se utilizó un anemómetro, el cual fue ubicado a la misma altura en la que se encontraba el micrófono del equipo de medición. El ingeniero de campo realizó la verificación de los valores almacenados durante cada memoria de medición y registró el valor máximo de velocidad del viento presentado durante la misma en el formato de campo Planilla de campo emisión de ruido y ruido ambiental FO-PO-PSM-11-01. {en_el_formato_de_campo_planilla_de_campo_emision_d_1}

Tabla 8. Datos en crudo de velocidad del viento

| Fecha | Jornada | Punto | Velocidad del viento Vmax (m/s) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
| {var_30} | Diurno | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} |
|  |  | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} |
|  |  | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} |
|  | Nocturno | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} |
|  |  | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} |
|  |  | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_1}

## Naturaleza / estado del terreno entre la fuente y el receptor

En términos generales el terreno a lo largo de toda la zona de estudio tiene características planas, lo que permite la dispersión de las ondas sonoras y por ende la correcta recepción de estas por los equipos de medición empleados.

Punto 1:

| Fotografía 1. Mediciones en el punto Punto 1 jornada diurna | Fotografía 2. Mediciones en el punto {2_mediciones_en_el_punto_1} jornada nocturna |
| --- | --- |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_1}

{var_15}

| Fotografía 3. Mediciones en el punto {3_mediciones_en_el_punto_1} jornada diurna | Fotografía 4. Mediciones en el punto {3_mediciones_en_el_punto_1} jornada nocturna |
| --- | --- |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.{fuente_serambiente_s_a_s_2}

{var_16}

| Fotografía 5. Mediciones en el {5_mediciones_en_el_1} jornada diurna | Fotografía 6. Mediciones en el {5_mediciones_en_el_1} jornada nocturna |
| --- | --- |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_1}

## Ubicación de asentamientos poblacionales y potenciales receptores de interés en ecosistemas estratégicos

Dentro del área de estudio, se identificó que xxxxxxx xxxx no se encontraron ubicados sobre un asentamiento poblacional. Por ello, en la Tabla 9 se relaciona la información de interés, y para su correcta identificación, se puede visualizar geográficamente en la Figura 5.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. A su vez, se puede evidenciar que esta zona se encuentra rodeada de una extensa área verde con escasa actividad agropecuaria, la cual no cuenta dentro de sus alrededores con ecosistemas estratégicos, teniendo en cuenta lo establecido por el Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC y la Comisión Colombiana del Océano CCO.

Tabla 9. Identificación de Asentamientos poblacionales y ecosistemas estratégicos.

| Asentamientos poblacionales | Distancia (m) | Receptores de interés en ecosistemas estratégicos | Distancia (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| REC_ASENT | PERS_RECEP | REC_EE | REC_EE ha |
| {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} |
| {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} |

NA: No Aplica. No hay Receptores de interés en ecosistemas estratégicos en la zona.

Fuente: Datos abiertos de Colombia{fuente_datos_abiertos_de_colombia_1} y Áreas importantes para la Conservación de las Aves (AICAs). Instituto de investigación de recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D.C., Colombia{y_areas_importantes_para_la_conservacion_de_las_av_1}

Figura 5. Identificación de asentamientos poblacionales

Fuente: Tomado y modificado de cartografía básica IGAC, escala {fuente_tomado_y_modificado_de_cartografia_basica_i_1} y google earth., {fuente_serambiente_s_a_s_1}

# RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

## 5.1 Normativa aplicable

Para el presente monitoreo ejecutado en el área de estudio de la empresa {var_1} en el {de_monitoreo_ubicados_en_el_area_de_estudio_de_la__1} Se tomó como normativa de referencia el artículo 9, de la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MAD, en el cual se establecen los niveles permisibles de emisión de ruido expresados en decibeles ponderados A (dB(A)),

### 5.1.1 Emisión de ruido

Las mediciones de emisión de ruido y el análisis de datos se realizaron en cumplimiento a la normativa colombiana vigente, Resolución 0627 del 7 de abril del 2006 del MAVDT, actual MADS; en especial los Anexos 2 y 3 de la anterior Resolución. En la Tabla 1 de la citada norma se establecen los estándares de emisión de ruido expresados en decibeles ponderados.

Los resultados arrojados por el monitoreo se compararon con el sector x. xxx xxxx.

Tabla 10. Estándares máximos permisibles emisión de ruido

| Sector | Subsector | Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Día | Noche |
| {var_27} | {var_27} | {var_27} | {var_27} |

Fuente: Resolución 0627 de 2006, actualmente MAVDT.

## 5.2 Resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada

Las mediciones se realizaron en jornada diurna y nocturna en el xxx xxx, xx xx xxxx, los resultados obtenidos durante las jornadas de monitoreo se presentan a continuación.

### 5.2.1 Emisión de ruido - {5_2_1_emision_de_ruido_1} Ruido intermedio restringido

Tabla 11. Emisión de ruido horario diurno

| Emisión de Ruido Diurno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | Hora de inicio de medición | LAeq Corr | Lmax | Lmin | L90Corr | Corrección realizada | Emisión | Norma diurna | Cumplimiento |
| {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} |
| {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} |
| {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_1}

En la Gráfica 1, se presentan los resultados obtenidos para el horario diurno día hábil versus el límite normativo para esta jornada.

Gráfica 1. Comparación emisión de ruido diurno Vs norma diurna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_3}.

Al observar la Gráfica 1 se logra identificar que todos los puntos en el horario diurno {grafica_1_se_logra_identificar_que_todos_los_punto_1} con el límite permisible de dicha jornada, siendo este de {el_equipo_utilizado_para_la_medicion_fue_un_sonome_1} dB(A) correspondiente al {siendo_este_de_db_a_correspondiente_al_1} Ruido intermedio restringido, establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

### 5.2.2 Emisión de ruido nocturno – {5_2_1_emision_de_ruido_1} Ruido intermedio restringido

Tabla 12. Emisión de ruido nocturno

| Emisión de Ruido Nocturno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | Hora de inicio de medición | LAeq Corr | Lmax | Lmin | L90Corr | Corrección realizada | Emisión | Norma diurna | Cumplimiento |
| {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} |
| {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} |
| {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} | {var_25} |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_1}

En la Gráfica 2,  se presentan los resultados obtenidos para el horario nocturno versus la comparación con los límites normativos para esta jornada.

Gráfica 2. Comparación emisión de ruido nocturno Vs norma nocturna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_3}.

Según la Gráfica 2, los {grafica_2_los_1} de monitoreo {grafica_1_se_logra_identificar_que_todos_los_punto_1} respecto el límite máximo permisible para el horario nocturno de {el_equipo_utilizado_para_la_medicion_fue_un_sonome_1} dB(A), {respecto_el_limite_maximo_permisible_para_el_horar_1} el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.

### 5.2.3. Análisis de resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos en jornada diurna y nocturna, se evidencia lo siguiente:

En la jornada diurna, los {en_la_jornada_diurna_los_1} puntos de monitoreo {grafica_1_se_logra_identificar_que_todos_los_punto_1} con respecto al límite máximo permisible para jornada diurna de {puntos_de_monitoreo_con_respecto_al_limite_maximo__1} dB(A), Sector {con_respecto_al_limite_maximo_permisible_para_jorn_1}. el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.

Caso similar se presentó para la jornada nocturna dado que los {en_la_jornada_diurna_los_1} puntos de monitoreo {grafica_1_se_logra_identificar_que_todos_los_punto_1} con respecto al límite máximo permisible para jornada nocturna de {puntos_de_monitoreo_con_respecto_al_limite_maximo__1} dB(A), Sector {con_respecto_al_limite_maximo_permisible_para_jorn_1}, el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 de 2006.

Por otro lado, durante el monitoreo las principales fuentes de sonido que se identificaron en la zona son provenientes del funcionamiento de la planta, paso de vehículos los cuales producen un ruido aerodinámico al interaccionar la carrocería de estos y el aire. Así mismo, estos vehículos al encontrarse en movimiento generan un ruido intermitente y lineal de carácter impulsivo por ser breve y abrupto; por los componentes internos de sus motores, los vehículos son susceptibles de generar ruido de carácter tonal.

Así mismo, sonidos de locación, ruido proveniente de las vías pavimentadas y sin pavimentar cercanas y de la población aledaña, Sin embargo, las mismas no presentan afectaciones al medio ambiente o comunidades aledañas, teniendo en cuenta el cumplimiento presentado en el caso de la jornada diurna y dos puntos en la jornada nocturna.

Adicionalmente, en las jornadas nocturnas se destacó el ruido generado por la presencia de la fauna local del área (aves). Cabe señalar, que en la jornada nocturna se puede llegar a intensificar los sonidos emitidos por los animales silvestres, debido principalmente a la alta interacción de la fauna asentada en el sector dada por el fenómeno de nocturnidad, que se refiere al ciclo de comportamiento donde los animales son más activos durante la noche.

De igual forma, se resalta que los niveles de ruido del horario nocturno aumentaron en los puntos con respecto a los obtenidos en horario diurno, debido a que el aire que está en contacto con la superficie se enfría rápidamente, ya que el calor será absorbido por el suelo, por lo que las ondas de sonido se curvarán hacia el suelo, eliminando la zona de sombra, esto puede llegar a provocar un aumento de 5 a 6 dB (A) con relación al gradiente negativo habitual. Este efecto explica por qué el sonido se propaga mucho mejor de noche, ya que su tendencia de propagación es a lo largo del suelo en lugar de radiar hacia arriba (dBplus, 2017).

## 5.3 Cálculos utilizados

Tabla 13. Cálculos de emisión de ruido horario diurno

| Memoria No. | Hora de medición | Punto de Medición | LAeq dB(A) | LAI dB (A) | Lmax dB (A) | Lmin dB (A) | L90Corr dB (A) | Correcciones dB(A) |  |  |  | LAeqCorr dB (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | KT | KI | KR | KS |  |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_1}

Tabla 14. Cálculos de emisión de ruido horario nocturno

| Memoria No. | Hora de medición | Punto de Medición | LAeq dB(A) | LAI dB (A) | Lmax dB (A) | Lmin dB (A) | L90Corr dB (A) | Correcciones dB(A) |  |  |  | LAeqCorr dB (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | KT | KI | KR | KS |  |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_1}

Dónde:

- KT: Componentes Tonales; se registra según lo establecido por la norma si al menos uno de los tonos es mayor en 5 dB(A) que los adyacentes o es claramente audible, determinándose la presencia o ausencia de componentes tonales entre los 20 a 125 Hz.

- KI: Componentes Impulsivos; se considera cuando se detecta la presencia de niveles altos de presión sonora en tiempos cortos, siendo de cero (0) por percepción nula, tres (3) por percepción neta y seis (6) por percepción fuerte.

- Ks: Bajas Frecuencias (no se determinaron en la realización de las mediciones) aquel que posee energía acústica significante en el inérvalo de frecuencias de 8 a 100 dB, siendo propio de grandes motores.

- Kr: ajuste por hora; esta se efectúa para tener en cuenta durante la noche el nivel de molestia que pueda causar, realizándose corrección por adición de 10 dB.

# DESCRIPCIÓN Y VARIABILIDAD DE LAS FUENTES DE SONIDO EXISTENTES

A continuación, en la Tabla 15 se presentan las descripciones de algunas fuentes de ruido presentes en el área de estudio de la empresa {se_presentan_las_descripciones_de_algunas_fuentes__1} en el xxxxx xxxx, xxxxx xxxxy la descripción del ruido percibido durante la etapa de campo respectivamente.

Tabla 15. Identificación de las fuentes de sonido existentes

| Identificación | Característica | Descripción |
| --- | --- | --- |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_1}

A continuación, se presenta un croquis detallado que muestra la posición de las fuentes de sonido y objetos relevantes.

Figura 6. Mapa detallado de la posición de las fuentes de sonido, objetos relevantes y puntos de monitoreo

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_1}

# INCERTIDUMBRE DE MEDICIONES

## 7.1.  Regla de decisión y declaración de conformidad

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple (w=0), salvo que el cliente, en la orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.

### Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple (w=0) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) < 50%.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

- Pasa (conforme): El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

- No pasa (no conforme): El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

### Declaración de conformidad

La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple (w=0), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.

La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.

En la Figura 7 se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.

Figura 7. Declaración binaria con la regla de aceptación simple

Fuente: ILAC-G8:09/2019.

### Incertidumbre del resultado (U±)

En el Anexo 6. Hoja de cálculo incertidumbre Ruido se presenta las incertidumbres de los resultados asociados los resultados obtenidos, {anexo_6_hoja_de_calculo_incertidumbre_ruido_se_pre_1}.

# 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las mediciones de emisión de ruido realizadas durante el día xx y xxx de xxxx de xxxx, en el área de estudio de la empresa {se_presentan_las_descripciones_de_algunas_fuentes__1} en el xxxxx xxxx, xxxxx xxxx, se compararon con la norma de emisión de ruido y ruido ambiental, Resolución 0627 de abril 07 de 2006, de lo cual se puede concluir lo siguiente:

- En la jornada diurna, el {en_la_jornada_diurna_el_1} fueron clasificados como conformes con respecto al límite máximo permisible para jornada diurna de {puntos_de_monitoreo_con_respecto_al_limite_maximo__1} dB(A), {fueron_clasificados_como_conformes_con_respecto_al_1} el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.

- Durante la jornada nocturna, el {en_la_jornada_diurna_el_1} fueron clasificados como conformes con respecto al límite máximo permisible para jornada nocturna de {puntos_de_monitoreo_con_respecto_al_limite_maximo__1} dB(A), {fueron_clasificados_como_conformes_con_respecto_al_1} el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.

- {var_17}

- Se recomienda seguir con la implementación de sistemas y protocolos que ayuden a disminuir el ruido generado en el área de estudio de la compañía y capacitar al personal acerca de las medidas de control que se debe tomar mientras se está expuesto al ruido constante, sin embargo, cabe mencionar que, al presentarse desviaciones con respecto a la normatividad en la jornada nocturna, se sugiere analizar y revisar los planes y procedimientos de control de ruido empleados hasta el momento y tomar las medidas necesarias para aminorar las fuentes de ruido evidenciadas en los dos puntos. Finalmente, se recomienda como medidas de prevención con fines de mantener y mejorar este comportamiento realizar campañas de sensibilización acerca de la disminución de la velocidad e implementar campañas de sensibilización dentro de la población (interna y externa) sobre la contaminación acústica.

ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.

Barranquilla, Colombia

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MEDICION(ES) REALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO.

# BIBLIOGRAFÍA

- dBplus, M. (2017). ¿Cómo afecta la temperatura a la propagación del sonido? Retrieved from https://www.dbplusacoustics.com/temperatura-ruido/.

- HARRIS, Cyril. Manual de medidas acústicas y control del ruido. Vol 1 y 2. Ed. McGraw Hill. España, 1995.

- ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

- ILAC - Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (2019). Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad. Copyright. Australia

- MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 0627 de abril 7 de 2006. Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.

- Román Carmen. (2017). Revisión sistemática y metaanálisis de las evidencias científicas sobre la relación entre variables meteorológicas y artrosis. Universidad de valencia.

- EsClimate Data (2025). Título de página. Obtenido de: www.es.climate-data.org/

# 10. ANEXOS

A continuación, en la Tabla 16 se relacionan los anexos del presente informe técnico.

Tabla 16. Anexos del informe técnico

| Anexos | Laboratorio | Archivos | Páginas |
| --- | --- | --- | --- |
| Anexo 1. Terminología y abreviaturas usadas en este informe | {var_41} | Terminología empleada en el informe |  |
| Anexo 2. Descomposición de la señal ondulatoria |  | Corrección jornada diurna día hábil |  |
|  |  | Corrección jornada diurna día no hábil |  |
| Anexo 3. Calibraciones de equipos y Fichas técnicas |  | Certificado_Sonómetro {certificado_sonometro_1} |  |
|  |  | Certificado_Pistófono {certificado_pistofono_1} |  |
|  |  | {var_37} |  |
| Anexo 4. Resolución de Acreditación del IDEAM |  | Resolución {un_monitoreo_de_emision_de_ruido_en_serambiente_s__1} |  |
| Anexo 5. Formatos de campo (plan de monitoreo y planillas de campo) |  | Plan_monitoreo |  |
|  |  | Planilla_campo |  |
| Anexo 6. Hoja de cálculo incertidumbre Ruido |  | Hoja de cálculo_OT {hoja_de_calculo_ot_1} |  |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_1}

# 11. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 17. Historial de cambios.

| Versión | Identificación única del informe | Fecha de emisión | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | {tag_ot_code_v00} | DD/MM/AA | FIRMA | FIRMA | FIRMA |
|  |  |  | NOMBRE Y APELLIDO | NOMBRE Y APELLIDO | NOMBRE Y APELLIDO |
| Descripción |  |  |  |  |  |
| Versión inicial |  |  |  |  |  |
| Versión | Identificación única del informe | Fecha de emisión | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| 01 | {tag_ot_code_v01} | DD/MM/AA | FIRMA | FIRMA | FIRMA |
|  |  |  | NOMBRE Y APELLIDO | NOMBRE Y APELLIDO | NOMBRE Y APELLIDO |
| Descripción de la modificación |  |  |  |  |  |
| Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajusta, quien lo solicita y específicamente que es lo ajustado. |  |  |  |  |  |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX.

{var_18}

(FIN DEL INFORME)