INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESPEL EN {matrix_name}

{client_name}

{project_name}{site_location}

Caracterización fisicoquímica de RESPEL en ({matrix_type}) realizada el día {sampling_day} de mes del año {sampling_year}{sampling_month}.

{city}{department}

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVOS	7

1.1.	Objetivo general	7

1.2.	Objetivos específicos	7

2.	CONDICIONES GENERALES	8

2.1.	Normativa aplicable	8

2.2.	Información de la empresa	8

2.3.	Empresa responsable del estudio	8

3.	METODOLOGÍA DEL MONITOREO	10

3.1.	Características del muestreo	10

3.2.	Regla de decisión y declaración de conformidad	10

3.3.	Descripción de los puntos de monitoreo	12

3.4.	Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo	13

4.	RESULTADOS Y ANÁLISIS	14

4.1.	Resultados de campo	14

4.2.	Resultados de laboratorio	14

5.	CONCLUSIONES	16

6.	BIBLIOGRAFÍA	17

7.	ANEXOS	18

8.	HISTORIAL DE CAMBIOS	19

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Empresas responsables de los análisis de muestras.	9

Tabla 2. Identificación de las muestras.	9

Tabla 3. Listado de los métodos empleados para el análisis de las muestras.	10

Tabla 4. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en el área de estudio.	12

Tabla 5. Identificación y coordenadas de los puntos de monitoreo.	13

Tabla 6. Resultados de laboratorio y comparación Decreto 1076 de 2015	14

Tabla 7. Anexos del Informe técnico.	18

Tabla 8. Historial de cambios.	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Declaración binaria con la regla de aceptación simple	11

Figura 2. Localización geográfica de los puntos de monitoreo.	13

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. XXXX	12

Fotografía 2. XXXX	12

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Cumplimiento Metales vs normativa	15

# OBJETIVOS

## Objetivo general

Determinar la concentración de contaminantes en los lixiviados generados por la prueba TCLP aplicada sobre ({matrix_name_objective}) en {point_number_words} ({point_number}) punto, ubicado en el {municipality_department}, a fin de dar cumplimiento al programa de seguimiento y monitoreo de la compañía.

## Objetivos específicos

- Realizar la toma de muestras de ({matrix_name_sampling}) {sampling_point_identifier}, para su posterior análisis fisicoquímico en el laboratorio.

- Comparar las concentraciones obtenidas del lixiviado a través de la prueba de TCLP con los límites máximos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.6.2.3.6 de los anexos – titulo 7 anexo III.

# CONDICIONES GENERALES

## Normativa aplicable

Desde el punto de vista normativo, las características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos se comparan con el Decreto 1076 de 2015.

- Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.6.2.3.6 de los anexos – titulo 7 anexo III características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos, tabla 3.

## Información de la empresa

| Razón social: | {company_full_name} |
| --- | --- |
| Correo contacto ambiental: | Relacionado en la OIT |
| Nombre del cliente | Nombre del representante del cliente |
| Teléfono: | Teléfono del representante del cliente |
| Dirección: | {client_address} |
| Departamento: | {monitoring_department} |
| Ciudad o municipio: | {monitoring_city} |
| Actividad económica: | {economic_activity} |

## Empresa responsable del estudio

{client_name_repeat} contrató los servicios de Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. - SERAMBIENTE S.A.S., para desarrollar el monitoreo de caracterización de RESPEL en ({matrix_name_second}). SERAMBIENTE S.A.S., es una empresa acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, a través de la Resolución {resolution_number} {resolution_date}, para producir información cuantitativa física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes, esta se encuentra ubicada en la carrera 41 # 73B-72 en la ciudad de Barranquilla.  Los laboratorios responsables de cada uno de los análisis de las muestras y su respectiva Resolución de acreditación por el IDEAM se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1. Empresas responsables de los análisis de muestras.

| Laboratorio | Parámetro | Resolución de acreditación |
| --- | --- | --- |
| Nombre Laboratorio | Nombre parámetro | Número y fecha de Resolución |

Nota: La toma de muestra de RESPEL en residuos no se encuentra acreditada.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., {placeholder_unknown_237}.

A continuación, la Tabla 2 contiene los números de identificación asignados por el laboratorio de SERAMBIENTE S.A.S., así como también, el número de reporte asociado y la fecha de la toma de las muestras. Se resalta que estas identificaciones, permiten correlacionar la información de los reportes de resultados entregados por cada uno de los laboratorios aliados.

Tabla 2. Identificación de las muestras.

| Sitio de muestreo |  | {sampling_site} |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de estudio |  | {study_characterization_matrix} |  |
| Identificación de la muestra | Número de reporte | Fecha | Punto |
| ID | {sample_id} | {sample_id_secondary} | Nombre punto |

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., {placeholder_unknown_263}.

# METODOLOGÍA DEL MONITOREO

## Características del muestreo

El muestreo se realizó según los requerimientos de la organización, los cuales fueron realizar la caracterización de RESPEL en (matriz) en {location_X1} ({location_X2}) punto ubicado en el {municipality_department_2}, para su análisis fisicoquímico a través de la prueba TCLP.

Se realizó la toma de las muestras el día {sampling_day_2} de mes de año, implementando la metodología descrita en los procedimientos internos de SERAMBIENTE S.A.S., PO-PSM-01 Planeación y ejecución del servicio y PO-PSM-86 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) EN MICROBIOLOGÍA. El muestreo fue de tipo “manual” y la toma de muestras se realizó de forma simple, para lo cual se tomaron las muestras en {sampling_location_X3} (X) punto, en un periodo de un (1) día.

Previo a la toma de muestras se prepararon los reactivos y materiales necesarios para la preservación, envasado y la refrigeración de estas, según lo indicado en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Ed. 24 de 2023. Finalmente, es importante mencionar los métodos empleados para el análisis fisicoquímico de la caracterización de RESPEL en (matriz), se describen en la Tabla 3.

Tabla 3. Listado de los métodos empleados para el análisis de las muestras.

| Parámetros | Unidad | Método analítico | Límite de cuantificación |
| --- | --- | --- | --- |

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., {placeholder_unknown_359}.

## Regla de decisión y declaración de conformidad

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio SERAMBIENTE S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple (w=0), salvo que el cliente, en la orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.

### Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple (w=0) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) < 50%.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

- Pasa (cumple): El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

- No pasa (no cumple): El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

### Declaración de conformidad

La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple (w=0), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.

La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.

En la Figura 1 se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.

Figura 1. Declaración binaria con la regla de aceptación simple

Fuente: ILAC-G8:09/2019.

### Incertidumbre del resultado (U±)

En el Anexo 4 se presentan las incertidumbres de los resultados asociados a cada parámetro y punto evaluado, del mismo modo se relaciona el cálculo de la probabilidad de aceptación falsa, probabilidad de aceptación verdadera y el nivel de riesgo asociado a la regla de decisión empleada.

## Descripción de los puntos de monitoreo

A continuación, se presenta la descripción del punto de monitoreo, el cual se encuentra relacionado en el Anexo 2, Formatos de campo (plan de monitoreo residuos peligros (RESPEL) y planilla de campo residuos peligrosos (RESPEL) – FO-PO-PSM-86-01 y cadena de custodia – FO-PO-PSM-13-03).

Tabla 4. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en el área de estudio.

| RESPEL en (matriz) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | - {monitoring_point_label} Aquí se relacionado toda la descripción del punto de monitoreo |  |
| Registro fotográfico | Aquí se adjuntan las fotos (georreferenciadas en el caso que aplique) Fotografía 1. {photo_description_1} | Aquí se adjuntan las fotos (georreferenciadas en el caso que aplique) Fotografía 2. {photo_description_2} |

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 202X.

## Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo

En este numeral se presenta la ubicación geográfica y las características de los puntos de monitoreo, los cuales se ubican en el {municipality_department_3}.

(Ciudad) tiene un clima tropical. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Aw. En (Ciudad), la temperatura media anual es de {average_annual_temperature}. En un año, la precipitación es XX mm. (Climate-data.org, 2025).

Los puntos de monitoreo se ubicaron de acuerdo con el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y coordenadas Magna Sirgas con origen nacional. Las coordenadas se relacionan en la Tabla 5 y la ubicación geográfica en la Figura 2.

Tabla 5. Identificación y coordenadas de los puntos de monitoreo.

| Características del monitoreo |  |  |  | Georreferenciación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | ID muestra | Hora (hh:mm) | Cota (msnm) | Geográficas WGS84 | Origen Nacional (m) |
| Nombre | {point_name_id} | {point_time} | {point_elevation}{placeholder_unknown_500} | {latitude_degrees}X'X,XX"N | {latitude_full} |
|  |  |  |  | {longitude_degrees}X'X,XX"W | {longitude_full} |

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., {source_year_509}.

Aquí se agrega la imagen previamente extraida del Google Earth.

Figura 2. Localización geográfica de los puntos de monitoreo.

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth., {source_year_516}.

# RESULTADOS Y ANÁLISIS

## Resultados de campo

Usualmente para este tipo de monitoreo no se cuenta con datos in situ, sin embargo, en caso de presentarse debe diligenciarse resultados y análisis que aplique, de lo contrario se puede omitir este ítem.

## Resultados de laboratorio

A continuación, en la Tabla 6 se presentan las concentraciones de los parámetros analizados, tras la extracción de lixiviados realizada por el método TCLP y su comparación con el Decreto 1076 de 2015 2.2.6.2.3.6 de los anexos – titulo 7 anexo III.

Tabla 6. Resultados de laboratorio y comparación Decreto 1076 de 2015

| Parámetros | Unidades | Nombre del punto | Límites máximos permisibles (mg/L) | Declaración de conformidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fecha de monitoreo | Decreto 1076 de 2015 2.2.6.2.3.6 de los anexos – titulo 7 anexo III |  |
|  |  | Hora |  |  |
|  |  | ID |  |  |
| Nombre | {result_point_name} |  | {result_unknown_554} | Conforme/No conforme |

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2{result_unknown_561}.

El procedimiento para determinar la característica de toxicidad por lixiviación (prueba TCLP), consiste en determinar la movilidad en el sedimento de constituyentes tóxicos, sean estos elementos o compuestos químicos, tanto de origen orgánico como inorgánico. Además, simula el medio que se puede presentar sobre los residuos de ácidos orgánicos generados en un sitio de co-disposición sin impermeabilización de fondo (USEPA 1991).

De acuerdo con lo anterior, las concentraciones obtenidas de los metales para los lixiviados provenientes de los sedimentos analizados, se encontraron por debajo de los límites de cuantificación de la técnica utilizada por los laboratorios para el análisis de cada metal y en cumplimiento con los límites máximos permisibles establecidos por el Decreto 4741 de 2005, ahora compilado en el Decreto 1076 de 2015; lo anterior permite inferir que las operaciones de dragado podrían hacerse de forma segura, ya que el lixiviado analizado no representa riesgo a los sistemas acuáticos y naturales. Lo anterior se ve reflejado en la Gráfica 1.

Nota: Todos los valores se encuentran por debajo del límite de cuantificación de la técnica de análisis empleada por el laboratorio.

Gráfica 1. Cumplimiento Metales vs normativa

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., {graph_source_year}.

# CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos tras la extracción de lixiviados de (matriz) analizados, se concluye lo siguiente:

Las concentraciones reportadas para los metales analizados aplicando el método TCLP, se encontraron por debajo de los límites de cuantificación de los métodos analíticos empleados por los laboratorios y en cumplimiento con los límites máximos permisibles estipulados en el Decreto 1076 de 2.2.6.2.3.6 de los anexos – titulo 7 anexo III, infiriendo así que las operaciones de dragado que se pretendan realizar no representarían incidencia sobre el medio ambiente.

SERAMBIENTE S.A.S.

Barranquilla, Colombia.

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MUESTRA(S) ANALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SERAMBIENTE S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. RESERVA DE MUESTRAS: EL LABORATORIO ESTABLECE UN PERIODO DE 20 DÍAS CALENDARIO DESDE LA LLEGADA DE LAS MUESTRAS AL LABORATORIO PARA LAS MATRICES AGUA, SEDIMENTOS Y LODOS, COMO LAPSO DETERMINADO PARA ALMACENAR LAS MUESTRAS EN NUESTRO LABORATORIO. DESPUÉS DE ESTE PERIODO, SE DARÁ DISPOSICIÓN FINAL A LAS MUESTRAS. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO

# BIBLIOGRAFÍA

- American Public Health Association (APHA). 2023. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th edition. Amer. Pub. Heal. Asoc. Washington. EE. UU.

- USEPA (1991) Toxicity caracteristic leaching procedures. Code of federal regulation. 40 cfr part 261. Appendix II. Method 1311.

- Norma Técnica Colombiana NTC - ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorio de Ensayo y calibración.

- Decreto 1076 de 2015 – Sector ambiente y desarrollo sostenible.

- Climate-data.org. (s.f.).

# ANEXOS

A continuación, en la Tabla 7 se relacionan los anexos del presente informe técnico.

Tabla 7. Anexos del Informe técnico.

| Anexo | Laboratorio | Archivos | Páginas |
| --- | --- | --- | --- |
| Anexo 1. Reportes de laboratorio |  |  |  |
| Anexo 2. Formatos de campo |  |  |  |
| Anexo 3. Resolución de Acreditación por el IDEAM |  |  |  |
| Anexo 4. Hoja de cálculo incertidumbre |  |  |  |
| Anexo 5. Certificados de calibración |  |  |  |

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., {annex_source_year}.

# HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 8. Historial de cambios.

| Versión | Identificación única del informe | Fecha de emisión | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | {report_id_initial} | {report_date_initial} | {signature_line_1} | {signature_line_2} | {signature_line_3} |
|  |  |  | {signer_name_1} | {signer_name_2} | {signer_name_3} |
| Descripción |  |  |  |  |  |
| Versión inicial |  |  |  |  |  |
| Versión | Identificación única del informe | Fecha de emisión | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| {version_number} | {report_id_revision} | {report_date_revision} | {signature_line_rev_1} | {signature_line_rev_2} | {signature_line_rev_3} |
|  |  |  | {signer_name_rev_1} | {signer_name_rev_2} | {signer_name_rev_3} |
| Descripción de la modificación |  |  |  |  |  |
| Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajusta, quien lo solicita y específicamente que es lo ajustado. |  |  |  |  |  |

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., {modification_year}.

Nota: SERAMBIENTE S.A.S., no se hace responsable por la información suministrada por el cliente (especificar la información suministrada indicando ítem del informe involucrado, número de tabla, figura, gráfica y fotografía según aplique)

Nota: Este documento corresponde a la modificación del informe técnico de MATRIZ {matrix_name_modification}  OT{report_id_modification}, el cual ha sido anulado y reemplazado, bajo la nueva identificación{report_id_final}

(FIN DEL INFORME)